## teknik rapor
İÇ TESİSAT ABONE BİLGİLENDİRME TEKNİK RAPORU
PROJE ONAY TARİHİ
PROJE ONAY MÜHENDİSİ AD SOYADI | [6 empty] | ………………………………………
SERTİFİKALI FİRMA YETKİLİ İMZA | [6 empty] | …………………………………..
YETKİLİ MÜHENDİS BİLGİLERİ
ADI SOYADI | [6 empty] | MMO sicil No |  | Sertifika No
MYK PERSONEL BİLGİLERİ
ADI SOYADI | [6 empty] | GÖREVİ |  | Sertifika No
Proje Bilgileri
• DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT / KOLON TESİSATI /İŞ YERİ DOĞAL GAZ TESİSATI / KAZAN DİRESİ TESİSATI
Kullanılan Malzeme | BU ALANA PROJE İÇİNDE KULLANILAN MALZEMELER SIRALANACAK. VANA, FİTİNG, CİHAZ VS.
Tesisat Bilgileri
Hesap No |  | Tüketim No |  | Üst Tüketim No |  |  | Servis Kutusu Tipi/Kapasite | Kullanım Basıncı |  | Sayaç Tipi/ Kapasite
Bina Bilgileri
İlçe |  |  | Mahalle |  |  |  | Cadde /Sokak |  | Kapı/Daire No
Kat Sayısı |  |  | Daire ve İş Yeri Sayısı |  |  |  | Toplam Alan (M2) |  | Toplam Tüketim (Nm³/h)
Teknik Bilgiler
Proje Bilgileri |  |  |  |  | E | H | Montaj Bilgileri |  |  | E | H
Yapılan montaj ile proje uyumlu mu ? | [6 empty] | AKV montajı standartlara uygun ve vana muhafazası mevcut mu ?
Montajı yapılan cihaz kapasiteleri ile projedeki kapasiteler uyumlu mu ? | [6 empty] | Boru çapına göre uygun vana kullanılmış mı ? (Çap≥DN65 Flanşlı Vana)
Cihaz montaj taahhütnamesindeki belirtilen mahal ile montajı yapılan mahal uygun mu ? | [6 empty] | Sayaçlar Ortak Mahalde mi ?
Hesaplamalar | [6 empty] | Sayaçların giriş ve çıkışlarının montajı standartlara uygun mu ?
Projedeki boru çapları ve metrajlar ile sahada monrtajı yapılan boru çapları ve metrajlar uygun mu? | [6 empty] | Sayaçlar dış ortamda ise muhafazaları mevcut mu?
Kritik hat hesabı uygun mu ? | [6 empty] | Regülatör basıncı ve kapasitesi uygun mu ?
Kazan Dairesi | [6 empty] | Duvar geçişleri, havalandırma menfezi ve kolon havalandırması standartlara uygun mu ?
Kazan dairesine ait havalandırmalar uygun ve projede onaylandığı şekilde montajı yapılmış mı? | [6 empty] | Ticari Tesisat
Kazana ait baca projesi mevcut ve Akredite kuruluştan uygunluk raporu mevcut mu ? | [6 empty] | Projedeki cihaz marka, model ve kapasiteleri ile montajı yapılan yakıcı cihazların üzerindeki etiketler uygun mu ?
Kazan dairesine ait elektrik tesisatı Esgaz'ın belirlediği asgari şartlarda yapılmış mı ? | [6 empty] | Montajı yapılan cihazların CE belgeleri mevcut mu ?
Kazan dairesine ait acil kaçış kapıları kapasiteye göre yeterli ve dışarı doğru açılır şekilde montajı yapılmış mı? | [6 empty] | Montajı yapılan cihazların seri no ve model ve kapasitelrinin bulunduğu etiketleri mevcut mu ?
Emniyet ekipmanları mevcut ve çalışır durumda mı? (selenoid vana +gaz alarm cihazı, yangın söndürücü,yangın dolabı v.b...) | [6 empty] | Toplam kapasiteye göre havalandırmalar uygun mu ?
Yukarıdaki yazılı bilgiler çerçevesinde; Tesisatın montajını ilgili Sandartlara, Esgaz İç Tesisat Teknik Esaslarına uygun olarak yapacağımı, randevu tarihinden önce gerekli kontrolleri sağlayacağımı, kullanacağım malzeme ve cihazları TSE ve Uluslararası standartlara uygun olarak temin edeceğimi, yapmış olduğum tesisatta Esgaz'ın izni olmaksızın doğal gaz kullanımına izin vermeyeceğimi, ayrıca kullanılması durumunda ortaya çıkacak maddi ve manevi tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını taahhüt ve kabul ederim.
Abone Adı Soyadı İmza |  |  |  | Kontrol Tarihi ……./………/……. |  |  |  | Sertifikalı firma Kaşe imza